В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а именно: Постановления Губернатора Владимирской области от 16.03.2011 № 212 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 12.11.2010 № 1208 «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме»  и на основании статьи 44 ЖК РФ п.4.1 «принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме», собственникам домов необходимо ознакомиться с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества  и принять решение по выполнению рекомендованных ниже мероприятий.

Ул. 50 лет Октября, д. 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 3 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 4 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 5 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 6 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 7 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 8 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Алексеева, д. 3А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 10 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Веденеева, д. 10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка ОДПУ тепловой энергии | 1 шт. | От 120000 руб. |
| 4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 5 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 6 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 7 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 8 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 9 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 10 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 11 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Зернова, д. 18

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Инициативная, д. 18

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Котовского, д. 28

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 5 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 6 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 7 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 8 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Ленина, д. 12

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Ломако, д. 6

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Ломако, д. 16

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 10 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Максимова, д. 23

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 10 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Максимова, д. 25

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 4 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 5 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 6 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 7 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 8 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 9 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Мира, д. 20А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 4 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 5 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 6 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 7 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 8 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |

Ул. Чапаева, д. 1Г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |
| 10 | Герметизация межпанельных швов | 1 мп | От 600 руб. |

Ул. Шмелева, д. 10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Приблизительная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления |  | Затраты за потребленную при промывке воду ( по ОДПУ) |
| 2 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы водоснабжения | 1 мп | От 2500 руб. |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчиков движения) | 1 шт. | 1000 руб. |
| 4 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | На одну лестн. площадку | 8500-10000 руб. |
| 5 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах |  |  |
| 6 | Утепление подвального, чердачного помещений с применением энергоэффективных мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии, уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия | 1м2 | От 1000 руб. |
| 7 | Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, находящихся в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мероприятий | 1 мп | От 400 руб. |
| 8 | Энергетическое обследование (энергоаудит): |  | От 40000 руб. (включая тепловизионную съемку , паспорт) |
| 9 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами (технология «вентилируемый фасад», утепление) | 1м2 | От 2500 руб. |