Мероприятия  текущего ремонта на 2018 год.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева, д. 1-Г |
| 1 | Замена лежаков канализации с фасонными частями – 1-6 подъезды | М | 300 |
| 2 | Замена дверей в кладовках (мусоросборных) | Шт. | 8 |
| 3 | Замена канализационных стояков в межэтажных перекрытиях Ф 100 с фасонными частями | Шт. м | 2 8 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Ломако, д. 16 |
| 1 | Замена задвижек ХВС Ф 50 мм | Шт. | 2 |
| 2 | Замена чердачных рам (1 подъезд) | Шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание наружных газовых сетей | раз в год | 2 |
| ул. Шиманаева, д. 4 |
| 1 | Замена освещения в МОП (лестничные площадки) | подъезд | 1 |
| 2 | Поверка ОДПУ тепловой энергии | Шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание наружных газовых сетей | раз в год | 2 |
| ул. Мира, д. 20 А |
| 1 | Замена кранов отопления и ГВС 1, 3/4 | Шт. | 16 |
| 2 | Изготовление и установка входной двери | Шт. | 1 |
| 3 | Установка датчиков движения на этажах с заменой ламп | Шт. | 5 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. 50 лет Октября, д. 5 |
| 1 | Замена задвижек ГВС Ф 50 | Шт. | 2 |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 3 | Шт. | 1 |
| 3 | Промывка канализационного выпуска м/д домом и колодцем | Шт. | 3 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Зернова, д. 18 |
| 1 | Замена лежаков канализации с фасонными частями – 2,3 подъезды | М | 40 |
| 2 | Изготовление и установка байпаса на ХВС |  |  |
| 3 | Ремонт фасада по периметру здания (фасад, цоколь, фундамент, парапеты, балконы) | М2 | 166 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 5 | Разбор и вывоз строительного мусора в подвальном помещении (2,3 подъезды) |  | по факту |
| ул. Максимова, д. 25 |
| 1 | Замена стояков ХВС Ф 32 мм (по заявлениям) | Шт. м | 3 45 |
| 2 | Ремонт или замена задвижек ВРУ Ф 50 | Шт. | По факту |
| 3 | Замена лежаков ХВС Ф 76 мм пн 20 | м | 70 |
| 4 | Замена чердачных рам | Шт. | 8 |
| 5 | Частичный ремонт кафельного пола в подъездах (6,7 подъезд) | М2 | По факту |
| 6 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание наружных газовых сетей | раз в год | 2 |
| ул. Алексеева, д. 3А |
| 1 | Замена вентильных кранов на задвижки в РУ Ф 50 мм (сварочные работы) | Шт. | 2 |
| 2 | Изготовление и установка байпаса ХВС (сварочные работы, отключение от сети) | Шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Инициативная, д. 18 |
| 1 | Ремонт отмостки (продолжение) | М2 | 50 |
| 2 | Изготовление и установка байпаса ХВС | Шт. | 1 |
| 3 | Замена канализационного выпуска до колодца (2 подъезд) | М | 6 |
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Ломако, д. 6 |
| 1 | Замена лежаков ХВС 1-3 подъезды | М врезки | 40 20 |
| 2 | Замена лежаков ГВС 1-3 подъезды | М врезки | 80 26 |
| 3 | Замена задвижек в РУ Ф 50 | Шт. | 6 |
| 4 | Замена ГВС по чердаку 6-7 подъезды | м |  |
| 5 | Замена чердачных рам | Шт. | 9 |
| 6 | Замена подъездных козырьков | Шт. | 9 |
| 7 | Утепление наружных стен (по заявлениям жителей) | - | по факту |
| 8 | Замена задвижек ХВС Ф 100 (ввод) | Шт. | 1 |
| 9 | Ремонт подъезда | Шт. | 1 |
| 10 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 11 | Установка решёток на: - входы на чердак - чердачные окна (снаружи). | Шт. |  |
| ул. Веденеева, д.10 |
| 1 | Замена и ремонт канализации (1-4 подъезд) | М | 100 |
| 2 | Замена кранов ХВС (1 дюйм) | Шт. | 12 |
| 3 | Установка спускников на ГВС (1-2 подъезд) | Шт. | 5 |
| 4 | Восстановление входов в подвал (с торца): укрепление стен, ремонт ступеней | Шт. | 2 |
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Котовского, д. 28 |
| 1 | Замена лежаков отопления Ф 57 мм с заменой кранов и спусков | М врезки | 60 40 |
| 2 | Замена лежаков ГВС Ф 57 мм с заменой кранов ¾ (врезка, сварка) | М Шт. | 40 12 |
| 3 | Замена элеватора | Шт. | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Ленина, д.12 |
| 1 | Замена стояков отопления (2 подъезда) | М | 32 |
| 2 | Ремонт фасада (акт ГЖИ) | М2 | По факту |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Максимова, д.23 |
| 1 | Замена стояков ХВС Ф 25 мм | Шт. | 6 |
| 2 | Ремонт вентиляционных оголовков, вентиляционных шахт (подъезд 3) | Шт. | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание наружных газовых сетей | раз в год | 2 |
| 5 | Устройство ограждения клумб у подъездов | Шт. | 7 |
| 6 | Подшивка фронтона (софиты) подъезд 1-3 | П.м. | По факту |
| 7 | Текущий ремонт кровли (подъезд 2 кв. 29) | П.м. | По факту |
| 8 | Вывод фановых труб за пределы чердачного помещения (под. 4-7) | Шт. | 4 |
| ул. Шмелёва, д. 10 |
| 1 | Ремонт входов в подъезды с северной стороны (3 подъезд) | Шт. | 1 |
| 2 | Замена стояка канализации кв. 17 (на чердак) | м | по факту |
| 3 | Замена задвижек ГВС Ф 50 мм | Шт. | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| ул. Октябрьская, д. 14 |
| 1 | Замена задвижек отопления: Ф 80 мм Ф 50 мм | Шт. Шт. | 2 3 |
| 2 | Установка датчиков движения в МОП и реле времени (наружное освещение) | Шт. | 18 |
| 3 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание наружных газовых сетей | раз в год | 2 |
| Ул. Ломако, д. 12 |
| 1 | Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годы (ревизия запорной арматуры, набивка сальников). | М | 300 |
| 2 | Ремонт входов подъезды (плиты) | Шт. | 4 |
| 3 | Ремонт фасада с южной стороны здания (восстановление штукатурки, окраска) | М2 | 3 |
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | раз в год | 1 |